Приложение №8

к приказу ФАС России

от 07.04.2014 №231/14

Форма

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям

| № п/п | Наименование газо-распределительной сети | Зона входа в газо- распределительную сеть | Зона выхода из газо- распределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сети газораспределения Пензенской области | С выходов ГРС ООО «Газпром трансгаз Саратов»: с-з Борец, с-з Даниловский, с-з Комсомолец, Столыпино, Синенькие, Б.Гусиха. С выходов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»: Чаадаевка. С выходов ГРС ООО «Газпром трансгаз Самара»: Русский Камешкир, Карнавар, Верхозим, Кузнецк, Аненково, Алеево, Пионер | Граница раздела сетей ГРО с сетями газораспределения и газопотребления потребителей | После строительства объекта и проведения испытаний газопроводов на герметичность, осуществляется приемка в эксплуатацию объекта строительства приёмочной комиссией в составе: представитель строительно-монтажной организации, представитель заказчика, представитель эксплуатационной, проектной организации, представитель технического надзора за качеством строительства. При необходимости в комиссию по приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта территориальные органы Госгортехнадзора России назначают своих представителей. Приемка в эксплуатацию газопроводов низкого давления (подземных протяженностью до 200 м и надземных протяженностью до 500 м) может осуществляться без участия представителя территориального органа Госгортехнадзора России. Заказчик не менее чем за 5 дней уведомляет территориальные органы Госгортехнадзора России о дате, времени и месте работы приемочной комиссии. Испытания газопроводов после их монтажа должны проводиться строительно-монтажной организацией в присутствии представителей технадзора заказчика и газораспределительной организации. Результаты испытаний оформляются актом и записью в строительном паспорте. Испытания газопроводов производятся после окончания сварочных и изоляционных работ, установки арматуры и устройства ЭХЗ. После устранения дефектов выявленных при первичных испытаниях газопровода на герметичность следует произвести повторные испытания. Приемочная комиссия должна проверить проектную и исполнительную документацию, осмотреть смонтированную наземную, надземную и внутреннюю систему газораспределения (газопотребления) для определения соответствия ее требованиям нормативных технических документов, проекту, выявления дефектов монтажа, а также проверки наличия актов на скрытые работы, соответствие проекту вентиляционных и дымоотводящих систем, электросилового и осветительного оборудования, контрольно-измерительных приборов и готовность заказчика к эксплуатации объекта. Кроме исполнительной документации на строительство, указанной в действующих нормативных технических документах приемочной комиссии, должны быть представлены следующие материалы: акт проверки эффективности электрохимической защиты (для подземных газопроводов); акт о проверке технического состояния дымоотводящих и вентиляционных систем; договор на техническое обслуживание, заявочный ремонт и аварийно - диспетчерское обеспечение; договор на поставку газа; сведения о проведении инструктажа по правилам безопасного пользования газом в быту. Для юридических лиц дополнительно требуется предоставить следующие документы: копия приказа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства, положение о газовой службе или договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования, протоколы проверки знаний, нормативных документов руководителями, специалистами и инструкций рабочими, акт приемки под пусконаладочные работы газоиспользующего оборудования и график их выполнения (при приемке объекта в две стадии), план локализации и ликвидации аварийных ситуаций и взаимодействия служб различного назначения, включая АДС газораспределительной организации, инструкции и технологические схемы, договор страхования ответственности о причинении вреда третьим лицам при эксплуатации опасного производственного объекта. Комиссии предоставляется право потребовать вскрытия любого участка подземного газопровода для дополнительной проверки качества строительства, а также проведения повторных испытаний с представлением дополнительных заключений. Приемка в эксплуатацию не законченных строительством объектов, в том числе подземных стальных газопроводов, не обеспеченных электрохимической защитой, не допускается. Соответствие газопроводов требованиям нормативных документов оформляется актом приемки законченного строительства объекта. Если объект, принятый комиссией, не был введен в эксплуатацию в течение 6 месяцев, при вводе его в эксплуатацию должно быть проведено повторное испытание на герметичность. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления (технических устройств), не принятых комиссией в установленном порядке, не допускается. | Подключение (врезка) вновь построенного газопровода к действующему газопроводу, осуществляется ОАО «Кузнецкмежрайгаз»». После приёмки и подписания акта законченного строительством объекта приемочной комиссией, специалистами ОАО «Кузнецкмежрайгаз» выдается наряд-допуск на производство газоопасных работ (подключение, присоединение) к газораспределительной сети. Выполняются работы по подключению (присоединению) вновь построенного газопровода к газораспределительной сети. Врезка построенного газопровода в действующий газопровод высокого и среднего давления, осуществляется по специальному плану мероприятий с отключением и последующим пуском существующих потребителей (при необходимости). Информация об отключении действующих потребителей передаётся поставщику газа. Отключаемые потребители оповещаются при помощи факсограмм, при отключении жилых домов вывешивается объявление на подъездах и других местах массового пребывания людей. Организации, эксплуатирующие жилой фонд, также информируются об отключении объектов. Далее выполняется комплекс работ по вводу построенного объекта в эксплуатацию, а именно: внешний осмотр отсутствия механических повреждений, проверка работоспособности отключающих устройств, контрольная опрессовка, продувка газом, пуск газа в газопроводы и газоиспользующее оборудование. Осуществляется пуск ранее отключенных объектов. | Подключение подлежащего газификации природным газом объекта к газораспределительной сети начинается с определения технической возможности подачи газа по газораспределительным сетям газораспределительной организацией. При наличии технической возможности подачи газа по газораспределительным сетям физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность или юридическому лицу необходимо: Выполнить расчет потребности в тепле и топливе. Расчет должен быть выполнен проектной организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Получить согласование технической возможности подачи необходимых объёмов газа по действующим газопроводам ОАО «Кузнецкмежрайгаз» и местного отделения ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» при наличии расчета потребности в тепле и топливе; Получить разрешение на использование газа в качестве топлива: - при присоединении объекта газификации с объемом потребления менее 0,1 тыс. тут в год разрешение на использование газа выдается ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» (г. Пенза, ул. Пролетарская, 80); - при присоединении объекта газификации с объемом потребления более 0,1 тыс. тут год необходимо дополнительно получить заключение о технической возможности подачи газа ООО «Газпром трансгаз Самара» или ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», или ООО «Газпром трансгаз Саратов» и согласование ОАО «Газпром» на использование природного газа. При объемах потребления природного газа свыше 10 тыс. тут. год обратиться в Министерство экономического развития Российской Федерации по адресу: 125993, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3 тел. (495) 650-88-61, для получения разрешения на использование природного газа как вида топлива, заведомо получив ходатайство о согласовании использования газа в качестве топлива от ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Получить технические условия на присоединение (разрешение на проектирование) для разработки проектно-сметной документации в ОАО «Кузнецкмежрайгаз». Разработать проектно-сметную документацию на строительство объекта газификации в организации, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и утвердить ее в установленном порядке. Проектная документация до утверждения должна быть согласована заказчиком строительства с ОАО «Кузнецкмежрайгаз» на соответствие её выданным техническим условиям на присоединение (разрешению на проектирование). Проектная документация подлежит повторному согласованию, если в течение 24 месяцев не было начато строительство. Проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов газоснабжения подлежит экспертизе, согласно действующего законодательства Российской Федерации. Выполнить строительно-монтажные работы в организации, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со сдачей объекта законченного строительства членам приемочной комиссии. Для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность: Получить технические условия на присоединение (разрешение на проектирование) в ОАО «Кузнецкмежрайгаз» для разработки проектно-сметной документации. Разработать проектно-сметную документацию в организации, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на строительство объекта, газификации и утвердить ее в установленном порядке. Проектная документация до утверждения должна быть согласована заказчиком строительства с ОАО «Кузнецкмежрайгаз». Проектная документация подлежит повторному согласованию, если в течение 24 месяцев не было начато строительство. Проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов газоснабжения подлежит экспертизе, согласно действующего законодательства Российской Федерации. Выполнить строительно-монтажные работы в организации, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со сдачей объекта приемочной комиссии. | Физическому лицу (осуществляющему предпринимательскую деятельность) или юридическому лицу необходимо: Выполнить теплотехнический расчет потребности газа. Расчет должен быть выполнен проектной организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Обратиться в соответствующее отделение регионального поставщика природного газа на территории Пензенской области – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» для получения согласования поставки газа на объект газификации. Обратиться в ОАО «Кузнецкмежрайгаз» и далее в технический отдел ОАО «Кузнецкмежрайгаз» по адресу: г. Кузнецк, ул. Красноармейская, 117 для получения согласования технической возможности подачи природного газа на объект газификации. Обратиться: При объемах потребления природного газа менее 0,1 тыс. тут. в год - к региональному поставщику природного газа на территории Пензенской области – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» по адресу: г. Пенза, ул. Пролетарская, 80 для получения разрешения на использование природного газа как вида топлива. При объемах потребления природного газа свыше 0,1 тыс. тут. в год обратиться в ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Самара» для получения согласования технической возможности подачи природного газа с соответствующей ГРС, по адресу: г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д.118А, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11, г. Самара, ул. Ершевского, 20. В департамент маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» с письмом (запросом) по адресу: 117997, г. Москва, ул. Наметкина, 16, ГСП-7. тел. (495) 719-56-58, предварительно получив ходатайство о согласовании использования газа в качестве топлива от регионального поставщика природного газа на территории Пензенской области – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». При объемах потребления природного газа свыше 10 тыс. тут. год обратиться в Министерство экономического развития Российской Федерации по адресу: 125993, ул. 1-я Тверская - Ямская, д. 1,3 тел. (495) 650-88-61, для получения разрешения на использование природного газа как вида топлива, заведомо получив ходатайство о согласовании использования газа в качестве топлива от ООО «Газпром межрегионгаз Пенза». Получить технические условия на подключение объекта газификации к газораспределительным сетям в ОАО «Кузнецкмежрайгаз». Получить технические условия на присоединение (разрешение на проектирование) для разработки проектно-сметной документации. Разработать проектно-сметную документацию на строительство объекта газификации и утвердить ее в установленном порядке. Проектная документация до утверждения должна быть согласована заказчиком строительства с ОАО «Кузнецкмежрайгаз» на соответствие её выданным техническим условиям на присоединение (разрешению на проектирование). Проектная документация подлежит повторному согласованию если в течение 24 месяцев не было начато строительство. Проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов газоснабжения подлежит экспертизе, согласно действующего законодательства Российской Федерации. Выполнить строительно-монтажные работы в организации, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со сдачей объекта законченного строительства приемочной комиссии. Для физических лиц (не осуществляющих предпринимательскую деятельность): Получить технические условия на присоединение (разрешение на проектирование) в ОАО «Кузнецкмежрайгаз» для разработки проектно-сметной документации. Разработать проектно-сметную документацию на строительство объекта газификации и утвердить ее в установленном порядке. Проектная документация до утверждения должна быть согласована заказчиком строительства с ОАО «Кузнецкмежрайгаз». Проектная документация подлежит повторному согласованию, если в течение 24 месяцев не было начато строительство. Проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов газоснабжения подлежит экспертизе, согласно действующему законодательства Российской Федерации. Выполнить строительно-монтажные работы в организации, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со сдачей объекта законченного строительства приемочной комиссии. | Не требуются | Не требуются |