## Инвест.программы
Приложение №9
к приказу ФСТ России от 18.01.2019 № 38/19
Форма 2
Информация об инвестиционных программах АО "Кузнецкмежрайгаз" на 2020 год уточненная
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 20571
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 5833.66 | 10202.91
2.1. | газопроводы, в т.ч.: |  |  | 5833.66 | 10202.91
2.2. | газопроводы (спецнадбавка) |  |  | 5833.66 | 5078.45
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки) |  |  | 7575.5 | 5078.45
4. | Новые объекты |  |  | 7575.5 | 10202.91
4.1. | Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Заречной 1-й села Первое Тарлаково Кузнецкого района Пензенской области | 1 кв. 20г. | 4 кв. 20г. | 1221.3 | 1221.3 | Спецнадбавка | 1 | 90, 63, 32, 57 | 0
4.2. | Газопровод низкого давления по ул. Полевой в с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области | 1 кв. 18г. | 4 кв. 20г. | 4612.36 | 2115.31 | Спецнадбавка | 4.141 | 225, 160, 110, 90, 63, 32 | 0
4.3. | Газопровод высокого и низкого давления по ул. Школьная в с. Сосновка Кузнецкого района Пензенской области | 1 кв. 20г. | 4 кв. 20г. | 1741.84 | 1741.84 | Спецнадбавка | 1.5 | 90, 63, 32 | 1
4.4. | Объекты технологического присоединения |  |  | 5124.56 | 5124.46 | Прибыль | - | - | -
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 8387.47 | 8387.47
| газопроводы, ЭХЗ, ГРП, ГРПШ |  |  | 8387.47 | 8387.47
5.1. | Газопровод подземный и надземный поселковый высокого и низкого давления с. Китунькино инв. № 790 | 2кв.20г. | 3кв.20г. | 888.56 | 888.56 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена СКЗ ОПС-50 на СКЗ УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ-GSM со встроенной системой телеметрии | -
5.2. | Газопровод подземный газопровод среднего давления с. Лопатино от ГГРП до ответвления на котельную ЖКХ по ул. Юбилейная инв. № 284 | 2кв.20г. | 3кв.20г. | 911.4 | 911.4 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена СКЗ ОПС-50 на СКЗ УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ-GSM со встроенной системой телеметрии | -
5.4. | Здание пункта газорегуляторного блочного №2, назначение: нежилое, общая площадь 6,4 кв. м, инв. № 56:405:002:000608980, лит. А, адрес объекта: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 185Б | 2кв.20г. | 3кв.20г. | 2295.72 | 2295.72 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена ПГБ с РДГ-80 на ПГБ с РДП-100Н | 1
5.5. | Здание газораспределительного пункта №4, назначение: нежилое, общая площадь 6,5 кв. м, инв. № 56:405:002:000608940, лит. А, адрес объекта: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Осипова, 41Д | 2кв.20г. | 3кв.20г. | 2290.92 | 2290.92 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена ПГБ РДГ-80 на ПГБ с РДП-100Н | 1
5.6. | Г/д межпоселковый подземный высокого давления от АГРС с.Лопатино до с.Суляевка (Адрес установки: Лопатинский район, с.Суляевка, ул.Верхняя инв. 791) | 2кв.20г. | 3кв.20г. | 337.5 | 337.5 | Амортизация | - | Техническое перевооружение Замена ГРПШ с РДНК-400 | 1
5.7. | Газопровод подземный высокого давления с. Лопатино к банно-прачечному комбинату инв. № 203 | 2кв.20г. | 3кв.20г. | 337.5 | 337.5 | Амортизация | - | Техническое перевооружение Замена ГРПШ с РДНК-400 | 1
5.8. | Г/д подземный высокого давления с.Лопатино, ул.Советская инв. 795 (Адрес установки: с. Лопатино ул. Юбилейная напротив дома № 17) ГРПШ №11 | 2кв.20г. | 3кв.20г. | 338.5 | 338.5 | Амортизация | - | Техническое перевооружениеЗамена ГРПШ с РДНК-400 | 1
5.9. | Г/д межпоселковый от ответвления на с.Каменка до с.Поселки и с.Благодатка, газопровод поселковый с.Поселки инв. 837 (Адрес установки: с. Благодатка Кузнецкого района) | 2кв.20г. | 3кв.20г. | 337.5 | 337.5 | Амортизация | - | Техническое перевооружение Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
5.10. | Газопровод высокого давления Москва-Самара 751 км инв. 1185 | 2кв.20г. | 3кв.20г. | 312.38 | 312.38 | Амортизация | - | Техническое перевооружение Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
5.11. | Г/д высокого давления от ул.Орджоникидзе до ул.1-я Бутурлинская в г. Кузнецке инв. 1331 | 2кв.20г. | 3кв.20г. | 337.49 | 337.49 | Амортизация | - | Техническое перевооружение Замена ГРПШ с РДНК-400 на ГРПШ с РДП | 1
6. | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  | - | -
6.1. | оборудование для эксплуатации газ.хоз-ва |  |  |  | 83.08 | Амортизация
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  | 0 | -
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 1882.85 | Амортизация
8.1. | автотранспорт |  |  |  | 1366.38 | Амортизация
8.2. | компьютеры, оргтехника, ср-ва связи,охр.сист. |  |  |  | 516.47 | Амортизация